УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКДОУ

Детский сад  «Солнышко»

______________ Кочкарева Э.С..

«10»  сентября  2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения

детский сад  «Солнышко»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г.Хасавюрт

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта    здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детского сада общеразвивающего вида  «Солнышко»

  - Адрес объекта     368000   Республика Дагестан, Хасавюртовский район, г. Хасавюрт, ул. Маяковского 60

  - Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание   2 этажа, 25000 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да ,нет);  да   25000  кв.м

  - Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта          .

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего      2019      капитального    нет

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  «Солнышко»  (краткое наименование: МКДОУ  детский сад «Солнышко»)

  - Юридический адрес организации (учреждения) 368000 Республика Дагестан, Хасавюртовский  район, гХасавюрт, улица Маяковского 60

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)         оперативное управление .

  - Форма собственности (государственная, негосударственная)       государственная     ,

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)     муниципальная.

  - Вышестоящая организация (наименование)    Районное управление образования в МО «Хасавюртовский район»

  - Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Мусаева, д.33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)       образование        ,

  - Виды оказываемых услуг   предоставление дошкольных образовательных услуг

  - Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)       на объекте

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)    дети

  - Категории обслуживаемых инвалидов: ____________________________________

  - Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность     плановая мощность - 240 детей; фактическое количество – 425 ребенка .

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет

3. Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту      не предусмотрено

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м.

3.2.2  время движения (пешком) 4  минуты

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске:     нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:     доступно частично всем

Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту отсутствует информация с указанием пути следования к объекту, отсутствует стоянка с обозначенным местом для парковки инвалидов. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Центральный вход в здание не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, диаметр поворотной зоны наружной входной площадки не соответствует нормам (менее 2,2 м).

Коридоры зданий нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидам и маломобильным группам населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

  - Период проведения работ     по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения             плана                                           .

(указывается наименование документа: программы, плана)

  - Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации               доступен всем    .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)     удовлетворительно      ,

  - Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Хасавюртовский район»; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  согласование с потребителями (общественными организациями инвалидов).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) __нет__

  - Информация планируется к размещению на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от «31»  августа 2018

- Акта обследования объекта: № акта   01   от «31» августа 2018 г.

- Решения Комиссии МКДОУ -  «Солнышко» от «31» августа 2018г.